智能化维保系统服务项目量化考核标准

甲方将每月对乙方的工作进行一次考核，月度考核综合评分为≥90%，不扣除相关维保费用，要求维保单位进行相关问题的整改，经甲方确认后支付。月度考核综合评分为<90%，甲方对乙方进行5%的月度维保费扣款处罚；月度考核综合评分为<85%，甲方对乙方进行10%的月度维保费扣款处罚；如连续3个月考核分数低于 85%，则甲方有权单方面取消维保单位维保资格；月度考核结果作为年度考核依据。年度考核得分≥85%为合格，否则甲方有权重新分配维保单位在甲方的业务份额；考核以区域为单位进行。详细内容见以下量化考核表∶

| 类别 | 单项分值 | 考核项目 | 评分依据 | 计算方法 | 考评分 | 考评依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可靠性（45%） | 20 | 预防性维护完成的及时率 | 实际完成的维护数量/计划完成的维护数量（世纪抽查数量不低于计划数量的20%） | 每减少1%扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 15 | 设备完好率 | 良好状态（运行正常）的设备台数/设备总台数（设备总数过大则随机抽取系统关键设备） | 每减少1%扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 10 | 系统设备故障次数（由承包商责任引起） | 事故记录 | 发生一次/月度根据故障影响范围扣1~5分，扣完为止 |  |  |
| 响应性（25%） | 15 | 影响生产和安全的突发事故响应时间 | 从接到通知到现场时间不超过30分钟 | 每发生一次超过合同规定标准时间扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 10 | 一般设备故障响应时间 | 从接到通知到现场时间不超过120分钟 | 每发生一次超过合同规定标准时间扣1分，扣完为止 |  |  |
| 完整性（12%） | 3 | 运行、维护和维修活动IT化管理实施率 | 已实施的数量 | 推迟完成一次扣0.5，缺少一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 3 | 按要求提交计划报告等及时率 | 按实提交的报告数量 | 推迟完成一次扣0.5，缺少一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 3 | 参加会议及时率 | 承包商会议签到表 | 推迟完成一次扣0.5，缺少一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 3 | 申付资料提交的及时性、准确性 | 申付资料提交记录 | 季度申付资料每出现一次不及时扣1分，出现一次退单扣1分，扣完为止 |  |  |
| 现场过程抽查（8%） | 3 | 现场有效投诉为0 | 投诉记录、通报记录 | 每发生一次有效投诉、通报扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 5 | 现场工作抽查 | 设备维护规范、维护保养记录、现场工作抽查记录 | 每发生一次过程不达标扣1分，扣完为止 |  |  |
| 人员（10%） | 3 | 特种作业人员持证率 | 存档资质证书、现场EHS抽查记录 | 发现一次无证上岗或不符合安全规范操作零分，扣完为止 |  |  |
|  | 5 | 维保人数是否与已批准计划人数一致 | 考勤结果、工程服务完成验收单、维护工作记录 | 每出现一次维保人数与已批准计划人数不一致扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 2 | 人员流动率 | 调查结果 | 现场负责人更换一次扣1分，人员流动率超过50%得0分。扣完为止 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |